报价明细表

	序号
	设备位置
	名    称
	规    格
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	填料
	沉淀池斜板
	孔径80mm PP材质 60杜夹角
	项
	1
	
	
	　

	2
	格栅渠
	机械格栅
	宽500mm间距5mmN=0.55kW
	套
	1
	
	
	　

	3
	厌氧池
	潜水搅拌机
	N=0.55kw 带可提升支架
	台
	1
	
	
	　

	4
	沉淀池
	污泥回流泵
	Q=15m3/h，H=12mN=1.5kW
	台
	2
	
	
	　

	5
	消毒池
	PAC投加泵
	Q=0~100L/h，N=0.25kw
	台
	1
	
	
	　

	6
	消毒池
	次氯酸钠投加泵
	Q=0~100L/h，N=0.25kw
	台
	1
	
	
	　

	7
	污泥清理
	清淤清理
	人工+机械
	项
	1
	
	
	　

	8
	好氧池
	硝化回流泵
	Q=25m3/h，H=12mN=2.2kW
	台
	1
	
	
	　

	9
	液位计
	传感液位计
	T2850液位计量程0-10m带显示
	台
	1
	
	
	　

	10
	调节池
	调节池提升泵
	Q=15m3/h，H=12m，N=1.5kW
	台
	1
	
	
	　

	11
	缺氧池
	潜水搅拌机
	N=0.55kw 带可提升支架
	台
	1
	
	
	　

	合计：小写（人民币）：       元，大写（人民币）：                     
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