济南理工学校新食堂烟机降噪施工项目报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 主要技术参数与工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消音器 | 900mm*900mm*1000mm | 4 | 台 |  |  | - 1.结构：采用变阻抗复合式结构，内置高效吸声材料。 2.材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。 3.性能：消声器插入损失 ≥ 18dB(A)；沿程阻力 ≤ 10Pa。 |
| 2 | 消音弯头 | 900mm*900mm | 2 | 台 |  |  | - 1.结构：采用变阻抗复合式结构，内置高效吸声材料。 2.材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。 3.性能：消声器插入损失 ≥ 18dB(A)；沿程阻力 ≤ 10Pa。 |
| 3 | 管道 | 900mm*900mm*1000mm | 8 | 节 |  |  | 材质：外壳为不锈钢钢板，厚度≥1.0mm，采用焊接工艺成型。 |
| 4 | 设备基座 | 根据消音器尺寸定制 | 8 | 副 |  |  | - 1.结构：采用角钢和/或槽钢焊接构成稳固框架。 2. 工艺：所有钢构件必须进行彻底的防锈、防腐处理（如镀锌或喷涂高性能防锈漆）。 |
| 5 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 根据现场自行考虑 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |